## Лист1
DelayAI | En | indxAI | PLCDestType | PLCAddr | TegAI | NameAI | ValACD | minACD | maxACD | minPhis | maxPhis | fValAI
0 | TRUE | 1 | ADC | 12701 | KKT701-1 | Пожар в насосном зале МНС (срабатывание АПУ системы пожаротушения МНС вблизи эвакуационного выхода №1) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
1 | TRUE | 2 | ADC | 12827 | KKT701-2 | Пожар в насосном зале МНС (срабатывание АПУ системы пожаротушения МНС вблизи эвакуационного выхода №2) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
2 | TRUE | 3 | ADC | 12703 | KKT702-1 | Пожар в ЗРУ (срабатывание АПУ защиты по пожару ЗРУ вблизи эвакуационного выхода №1) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
3 | TRUE | 4 | ADC | 12829 | KKT702-2 | Пожар в ЗРУ (срабатывание АПУ защиты по пожару ЗРУ вблизи эвакуационного выхода №2) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
4 | TRUE | 5 | ADC | 12704 | DT7034 | Пожар в помещении в кроссовых панелей | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
5 | TRUE | 6 | ADC | 12705 | DT7035 | Пожар в помещениях операторной, ЗРУ, КТП | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
6 | TRUE | 7 | ADC | 12702 | DT702-1 | Срабатывание пожарного извещателя № 1 в ЗРУ | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
7 | TRUE | 8 | ADC | 12828 | DT702-2 | Срабатывание пожарного извещателя № 2 в ЗРУ | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
8 | TRUE | 9 | ADC | 12953 | DT702-3 | Срабатывание пожарного извещателя № 3 в ЗРУ | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
9 | TRUE | 10 | ADC |  | VT701 | Объем раствора ПО в резервуаре №1 водного раствора ПО | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
10 | TRUE | 11 | ADC |  | VT702 | Объем раствора ПО в резервуаре №2 водного раствора ПО | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
11 | TRUE | 12 | ADC | 13080 | LT701 | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды (352.1) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
12 | TRUE | 13 | ADC | 13206 | LT702 | Уровень воды в резервуаре противопожарного запаса воды (352.2) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
13 | TRUE | 14 | ADC | 13081 | PT701 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть пеноту-шения Н1.1 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
14 | TRUE | 15 | ADC | 13207 | PT702 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть пеноту-шения Н1.2 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
15 | TRUE | 16 | ADC | 13082 | PT703 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.1 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
16 | TRUE | 17 | ADC | 13208 | PT704 | Давление на выходе насоса подачи воды в сеть противопожарного водопровода Н2.2 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
17 | TRUE | 18 | ADC | 13083 | PT705 | Давление в напорном колл. противопожарного водопровода (т.1) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
18 | TRUE | 19 | ADC | 13209 | PT706 | Давление в напорном колл. противопожарного водопровода (т.2) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
19 | TRUE | 20 | ADC | 13084 | PT707 | Давление на выходе бака дозатора Б.1 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
20 | TRUE | 21 | ADC | 13210 | PT708 | Давление на выходе бака дозатора Б.2 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
21 | TRUE | 22 | ADC | 13089 | PT709 | Давление в напорном коллекторе сети пенотушения | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
22 | TRUE | 23 | ADC | 13079 | TT701 | Температура воды в резервуаре противопожарного запаса воды (352.1) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
23 | TRUE | 24 | ADC | 13205 | TT702 | Температура воды в резервуаре противопожарного запаса воды (352.2) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
24 | TRUE | 25 | ADC | 13088 | TT703 | Температура воздуха в помещении насосной ст.пожаротушения (351) | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
25 | TRUE | 26 | ADC |  | VT701 | Объем пенообразователя | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
26 | TRUE | 27 | ADC |  | VT702 | Объем пенообразователя | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
27 | TRUE | 28 | ADC |  | TT900P | Температура воздуха в шкафу ПТ.КЦ | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
28 | TRUE | 29 | ADC | 12707 | TT911П | Температура воздуха в шкафу ПТ.УСО.1 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0
29 | TRUE | 30 | ADC | 13091 | TT902P | Температура воздуха в шкафу ПТ.УСО.2 | 4000 | 4000 | 20000 | 0 | 100 | 0

## Лист2
3037 | 13079
3038 | 13080
3039 | 13081
3040 | 13082
3041 | 13083
3042 | 13084
3043 | 13085
3044 | 13086
3045 | 13087
3046 | 13088
3047 | 13089
3048 | 13090
3049 | 13091
3050 | 13092
3051 | 13093
3052 | 13094
3053 | 13095
3054 | 13096